## Fejezet összesítő
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSKIIRÁS
Budapest Főváros XIV. kerület
Zugló Önkormányzata fenntartásában álló
Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi
Rendelőépületének felújítása
1145 Budapest XIV. kerület, Csertő park 3/b-c.
helyrajzi szám: 39470/64
ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI TERV
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
01 Vízellátás csatornázás | 0 | 0
02 Fűtés hűtés | 0 | 0
03 Légtechnika | 0 | 0
összesen: | 0 | 0
nettó összesen: | 0
+ 27% ÁFA | 0
bruttó összesen: | 0

## 01 Vízellátás csatornázás
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egység-ár | Díj egység-re | Anyag összesen | Díj összesen
48 Szigetelés
1 | Talajvíz elleni szigetelés; Csőátvezetés kialakítása, köpenycső vagy vízzáró betonfal és haszoncső közötti vízhatlan réstömítés, csavarkapcsolatú korrózióvédett acél peremek közé szorított rugalmas gyűrűs tömítőelemmel, Ø150,01-Ø350 mm csőátmérő között ACO APLEX-duo falátvezetés talajvíznyomás ellen, furat átmérő 250 mm, haszoncső átmérő 158-162 mm, építési hossz 80 mm, Rend.sz.: 70752 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
2 | Talajvíz elleni szigetelés; Csőátvezetés kialakítása, köpenycső vagy vízzáró betonfal és haszoncső közötti vízhatlan réstömítés, csavarkapcsolatú korrózióvédett acél peremek közé szorított rugalmas gyűrűs tömítőelemmel, Ø150,01-Ø350 mm csőátmérő között ACO APLEX-duo falátvezetés talajvíznyomás ellen, furat átmérő 300 mm, haszoncső átmérő 200-204 mm, építési hossz 80 mm, Rend.sz.: 70754 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
56 Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák
3 | Merülőmotoros szivattyúk és tartozékaik elhelyezése és bekötése, merülőmotoros szivattyú, szennyezett-/szenny vízre, menetes kivitel, 2" Wilo-Drain TP 50 F 82/5,5 EM A merülőmotoros szivattyú, szennyvízhez, úszókapcsolóval, DN 50, 10 m kábellel, 1~230V, C:4029438 Automatikával, kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
80 Általános épületgépészeti szigetelés
4 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 13,0 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: AF-2-035 | 122 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.
5 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 13,5 mm, külső csőátmérő 42 mm, R: AF-2-042 | 92 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.
6 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 13,5 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: AF-2-054 | 24 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
7 | Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 40 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE) 50x6,9 mm, szál, 130420-006 | 24 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Pipelife
8 | Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 40 Uponor Aqua PE-Xa vízvezetékcső, 50x6,9 mm, 6 m-es szálban, PN10, Cikkszám: 1033865 | 15 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Pipelife
9 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű, 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel, 16,2x2,6 mm, tekercs, 130241-050 | 103 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Pipelife
10 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű, 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel, 20x2,9 mm, tekercs, 130271-050 | 359 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Pipelife
11 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű, 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel, 25x2,7 mm, tekercs, 131495-025 | 233 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
12 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 25 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 32x4,7 mm, tekercs, 130151-025 | 122 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
13 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 32 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 40x6,0 mm, szál, 130111-005 | 92 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Pipelife
14 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 50 Horganyzott acélcső A 37X minőségű 2" menetes | 17 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
15 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M | 74 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
16 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M | 87 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
17 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M | 149 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
18 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x2000 mm, KAEM063/2M | 9 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
19 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x5000 mm, KAEM110/5M | 53 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
20 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna tisztító 110 mm, KGRE110P | 3 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
21 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 150 PIPELIFE PVC-U csatorna tisztító 160 mm, KGRE160 | 13 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
22 | Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, gumibetétes bilincs kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, tartószerkezetre, DN 100 EURO-PURATOR SML öntöttvas lefolyócső DN 100 x 3000 mm, Cikksz.: 101003M | 74 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
23 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakszos tömörségi próbáva, -80C tartós, 95C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel, szabadon, tartószerkezettel, tükörhegesztéses kötésekkel. Csőátmérő DN70, csőidomokkal. | 65 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
24 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakszos tömörségi próbáva, -80C tartós, 95C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel, szabadon, tartószerkezettel, tükörhegesztéses kötésekkel. Csőátmérő DN110, csőidomokkal. | 68 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
25 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakszos tömörségi próbáva, -80C tartós, 95C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel, szabadon, tartószerkezettel, tükörhegesztéses kötésekkel. Csőátmérő DN125, csőidomokkal. | 32 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
26 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakszos tömörségi próbáva, -80C tartós, 95C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel, szabadon, tartószerkezettel, tükörhegesztéses kötésekkel. Csőátmérő DN150, csőidomokkal. | 87 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
27 | Indirekt fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő spirál csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, 300 l Heizer SOH-300 indirekt fűtésű álló melegvíz tároló acélból, használati melegvíz készítéshez, két nagyfelületű hőcserélővel, védő zománcozással, magnézium anódos védelemmel, két nagyfelületű fűtőcsőspirállal, hőszigeteléssel. Tároló-űrtartalom: 276 liter, magassága 1450 mm, átmérője 670 mm szigeteléssel Automatikával, kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
28 | Vízelvezetés merülőmotoros szivattyúk elhelyezése és bekötése szennyezett víz szállítására, hordozható kivitelben, tömlővéges csatlakozással, DN 32-40 Wilo TM 32/8 merülőmotoros szivattyú szennyezett vízre DN 32, 10 m kábellel, P20,37 kW, 1~230 V, C:4048411 Automatikával, kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
29 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése egyes szivattyúk (HMV) menetes kötéssel, DN 25 Wilo-Stratos-Z 25/1-8 nedvestengelyű cirkulációs szivattyú, RG ház, hasz. M.víz rendszerekhez, DN 25, menetes csat. PN6/10, 1~230V, C:2090469 Automatikával, kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.
30 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és tartozékokkal, acéllemezből vagy öntöttvasból Fali kiöntő,Fali vödör-kiöntő mosogató,Természetes selyem szatén felület,Kód:705110200 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
31 | rozsdamentes acél kombinált kézmosó - kiöntő felhajtható ráccsal, fali konzollal / pl. Agrikon Alfa G2 1666KT | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
32 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, Kludi Logo Neo csapteleppel és bűzelzáróval, bútorba beépített, kétmedencés Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, kétmedencés 900x600 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
33 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) Sapho Purity 120×45 cm aszimmetrikus fali mosdó balos ill. jobbos kivitelben alaprajzi elrendezés szerint (3B+3J) komlpetten. Kludi Zenta egykaros mosdó csapteleppel. | 6 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
34 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószeleppel, bűzelzáróval és sarokszeleppel, Alföldi Bázis 5116 59 R1 fali mosdó EasyPlus bevonattal / 56×41,5 cm mérettel, szifontakaróval a beépítésehez szükséges elemekkel kompletten. Kludi Zenta egykaros mosdó csapteleppel | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
35 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószeleppel, bűzelzáróval és sarokszeleppel, Alföldi Bázis 4145 45 01 k ézmosó 45×36 cm mérettel, szifontakaró nélkül a beépítésehez szükséges elemekkel kompletten. Kludi Zenta egykaros mosdó csapteleppel | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
36 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószeleppel, bűzelzáróval és sarokszeleppel, pultra építhető öblítőmedence / kerámia – KOLO NOVA PRO 60×50 cm mérettel a tartókonzolokkal kompletten. Kludi Medi Care egykaros fali mosdócsapteleppel, króm, 349240524. | 11 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
37 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca zuhanyfüggönnyel, csapteleppel és szifonnal, Kolo Pacifik szögletes zuhanytálca (120x90 cm, XBP0729000), zuhanyrózsával, H és M víz bekötéssel kompletten. zuhany csapteleppel, zuhanytartó rúddal és kézizuhannyal / Kludi Zenta zuhanycsaptelep + Zenta 1S zuhanygarnitúra 90 cm-es rúddal. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
38 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca zuhanyfüggönnyel, csapteleppel és szifonnal, Kolo Pacifik szögletes zuhanytálca (140x90 cm, XBP0749000), zuhanyrózsával, H és M víz bekötéssel kompletten. zuhany csapteleppel, zuhanytartó rúddal és kézizuhannyal / Kludi Zenta zuhanycsaptelep + Zenta 1S zuhanygarnitúra 90 cm-es rúddal. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
39 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb elemekkel, porcelánból, hátsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben, a következő elemekből: Geberit Basic Duofix szerelő elem szerelt falhoz Delta nyomólapokhoz, Geberit Delta 21 kétmennyiséges nyomólap fehér színben Alföldi Saval fali mélyöblítésű WC, Alföldi WC ülőke 87809501. | 8 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Valsir
40 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL510NPr, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg | 3 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
41 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral | 3 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
42 | Csapadékvíz nyelő és tartozékainak elhelyezése és bekötése, lapos tetőhöz, DN 100 EURO-PURATOR Tetőösszefolyó alsórész öv. GG25, csavaros szigetelőkarimával, DN100 függőleges kifolyással, Cikksz.: 302 30 65 | 11 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
43 | HL 904 LÉGBESZÍVÓ SZELEP NA50. Szennyvíz hálózatra bekötéssel, tömítéssel, próbával, kompletten. WC lefolyó csövek levegő beszívására. | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
44 | Bűzzár csepegővíz hálózat ejtőre való csatlakozásakor. Pl. Viega Sperrfix 3 típus. Tartószerkezettel, kompletten. | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
45 | Mozgássérült WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartállyal, sarokszeleppel, ms. WC ülőkével, nyomógombbal, porcelánból, hátsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben KOLO / NOVA Pro Bez Barier falra rögzíthető 70 cm hosszú WC 46 cm-es ülésmagassággal, hozzá megfelelő (magasságában állítható Geberit tartállyal) WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, szerelőelemes (működtető elemmel) falba építhető szerelőelem WC-hez, megállítható WC tartállyal. Flexibilis bekötőcsővel, takarórózsával, apróanyaggal, tömítéssel, nyomáspróbával, víz és csatorna bekötéssel, kompletten. KOLO / NOVA Pro Bez Barier mosdó 55×55 cm bekötéssel kompletten. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
| Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 02 Fűtés hűtés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egység-ár | Díj egység-re | Anyag összesen | Díj összesen
56 Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák
46 | Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, elektronikusan szabályozott kivitel, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, menetes csatlakozással, (ellenkarimák és kötéskészletek nélkül), DN 32 Wilo-Stratos 32/1-8 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 32, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, 1~230V, C:2090461 Automatikával, kompletten Szükséges mennyiség: 6 db + 1 db tartalék | 7 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
47 | Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, elektronikusan szabályozott kivitel, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, menetes csatlakozással, (ellenkarimák és kötéskészletek nélkül), DN 32 Wilo-Stratos 32/1-12 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 32, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, 1~230V, C:2090462 Automatikával, kompletten Szükséges mennyiség: 1 db + 1 db tartalék | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
48 | Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, elektronikusan szabályozott kivitel, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, menetes csatlakozással, (ellenkarimák és kötéskészletek nélkül), DN 40 Wilo-Stratos 40/1-8 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 40, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, 1~230V, C:2090463 Automatikával, kompletten Szükséges mennyiség: 1 db + 1 db tartalék | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
49 | Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva, (horonyvésés külön tételben) DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE), védőcsőben 16x2,2 mm, tekercs, 130440-050 | 32 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Pipelife
50 | Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva, (horonyvésés külön tételben) DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE), védőcsőben 20x2,8 mm, tekercs, 130450-050 | 119 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Pipelife
51 | Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva, (horonyvésés külön tételben) DN 20 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső tekercsben, 25x3,5 10 bar, 70 C fok, 130390-050 | 110 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Pipelife
52 | Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva, (horonyvésés külön tételben) DN 25 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső tekercsben, 32x4,4 10 bar, 70 C fok, 130400-050 | 85 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Pipelife
53 | Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 32 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE) 40x5,5 mm, szál, 130410-006 | 124 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Pipelife
54 | Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 40 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE) 50x6,9 mm, szál, 130420-006 | 51 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Pipelife
55 | Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 50 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE) 63x8,7 mm, szál, 130430-006 | 128 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Pipelife
56 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5, Cikkszám: 29255 | 54 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Fixtremd
57 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 40 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d42x1,5, Cikkszám: 29257 | 98 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Fixtremd
58 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 50 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d54x1,5, Cikkszám: 29258 | 102 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Fixtremd
59 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 65 - DN 100, DN 65 - DN 70 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d76,1x1,5, Cikkszám: 29209 | 42 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Fixtremd
60 | Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 20x2,0 mm-es fűtőcsőből, acélhálóra szerelve, 30 mm vtg. hő- és lépéshangszigetelő lemezzel, szakaszos nyomáspróbával, osztás: 0,10 m REHAU RAUTHERM S 20x2,0 mm műanyag fűtőcső, 6 bar, 90 C fok, (500 m) 136160-500 | 78 | m2 |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Pipelife
61 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, kemény kivitelű rézcsőből, DN 15 | 42 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
62 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, kemény kivitelű rézcsőből, DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm | 27 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
63 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, DN 25 PN 10 - PN 40, szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) MSG öntöttvas átmeneti visszacsapószelep, menetes, PN 16, 225 °C, DN 25, MSG.1.12.V | 3 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
64 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, DN 25 PN 10 - PN 40, gömbcsap MVV-ISG UNIBALL gömbcsap saválló acélból, menetes, vízre, 23956, PN 40 DN 25 | 16 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
65 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, DN 40 PN 10 - PN 40, szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) MSG acél átmeneti visszacsapószelep, PN 40, DN 40, MSG.1.14.V | 14 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
66 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, DN 40 PN 10 - PN 40, gömbcsap MVV-ISG UNIBALL gömbcsap saválló acélból, menetes, vízre, 23956, PN 40 DN 40 | 28 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
67 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, DN 50 PN 10 - PN 40, gömbcsap MVV-ISG UNIBALL gömbcsap saválló acélból, menetes, vízre, 23956, PN 40 DN 50 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
68 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, DN 65 PN 25 - PN 40, szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) MSG acél átmeneti visszacsapószelep, PN 40, DN 65, MSG.1.14.V | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
69 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, DN 65 PN 25 - PN 40, gömbcsap MSG WELDHAHN gömbcsap saválló acélból, menetes, PN 16, DN 65, MSG.3.243. | 9 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
70 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, DN 80 PN 16 - PN 40, szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) MVV-ISG átmeneti visszacsapószelep, öntöttvas, menetes, PN 16 DN 80 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
71 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, DN 80 PN 16 - PN 40, gömbcsap MVV-ISG UNIBALL gömbcsap saválló acélból, menetes, vízre, 24057, PN 16 DN 80 | 11 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
72 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 10-ig légtelenítőszelep, töltőszelep OVENTROP gyorslégtelenítő szelep, automatikus zárással, PN10, DN10, 3/8" km., (0...+110)°C, sárgarézből, 1088303 | 18 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Flamco
73 | Kétoldalon hegeszthető toldattal gyártott szerelvény elhelyezése szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó, DN 50 méret felett, DN 65 Spirotrap DN65 S hegtoldatos mikrobuborék vagy iszapleválasztó. | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
74 | Kétoldalon hegeszthető toldattal gyártott szerelvény elhelyezése szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó, DN 50 méret felett, DN 80 Spirovent DN80 S hegtoldatos mikrobuborék vagy iszapleválasztó. | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
75 | Háromjáratú (kétutú) szelepek tartozékainak elhelyezése OVENTROP hőmérős közdarab, tartozék Brawa-Mix HMV keverőszelepekhez, 20-80°C tartományú számlappal, DN20, G1, L=74 mm, vörösöntvényből 1300952 | 12 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
76 | Tartozékok szerelvények szereléséhez Heimeier töltő-ürítő szerelvény 1/2"-os tömlőcsatlakozáshoz, 0301-00.102 | 23 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
77 | Közvetett fűtésű, álló, beépített fűtőcsőkígyó és belső bevonat nélkül, melegvíztároló berendezés elhelyezése és bekötése, 500 l-ig Viessmann Vitocell 100-E fűtővíz puffertároló hőszivattyús rendszerekhez, hőszigeteléssel. Tároló-űrtartalom: 200 liter | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
78 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 100,01-200 kg között | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
79 | Mitusbishi Zubadan PUHZ SHW230YKA levegő-víz hőszivattyú kültéri + beltéri egység Automatikával, kompletten | 3 | kpl. |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.
80 | Fűtési-hűtési puffer tároló, 80 liter űrtartalommal. Csonkozással, bebúvó nyílással, lábakkal. Kaiflex ST 26mm alukasírozott szigetelő burkolattal. Pl. Fűtőber típus. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
81 | Nyomásmérési hely kialakítása, hálózatba való beépítés, elzáró gömbcsappal, 0-6 bar határral. | 34 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
82 | Megvalósulási, kezelési és karbantartási dokumentációk elkészítése. Gépházban a kapcsolási terv üvegezett keretben történő elhelyezése. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.
83 | A szelepek beszabályozása műszerrel, beállítása, a mérési jegyzőkönyv elkészítése. IMI-INTERNATIONAL Kft-től kell megrendelni. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
84 | Légtechnikai kalorifer csatlakoztatása a fűtési hálózatra | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
85 | Vezérlés részére csatlakozási pontok kiépítése 1/2-3/4" hegeszthető karmantyú beépítésével, automatika terv szerint | 64 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
86 | A csőhálózat többszöri tisztítása, átmosatása, feltöltése. A csőhálózat nyomáspróbája, majd a rendszer a készülékekkel való ismételt nyomáspróbája majd az üzemi próba megtartása. | 3 | rdszr. |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
87 | Sentinel X300 univerzális tisztító központi hűtési rendszerekhez, 1% keveréssel opcionális tételként Megrendelővel egyeztetett vízlágyító beszereléssel | 60 | l |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
88 | A rendszerek időszakos ürítése és feltöltése, a munkálatok során. | 2 | alk. |  |  | 0 | e | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
89 | A csőhálózati rendszer ellátása színjelzésekkel, áramlási iránymutató nyilakkal, felirati táblákkal. | 44 | alk. |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
90 | Kamstrup Multical 302 ultrahangos hőmennyiségmérő, távadós Automatikával, kompletten | 4 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
91 | Légtechnikai kalorifer csatlakoztatása a hűtési hálózatra | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
92 | Háromjáratú motoros szabályozó váltócsap. Beépítése a csőhálózatba. Hollandis, megfelelő elektromos meghajtóval, tömítésekkel, szerelési apróanyaggal. A szelep beszabályozása, beállítása, mérési jegyzőkönyv elkészítésével. Kapcsolási rajz és alaprajz szerinti elhelyezéssel. | 6 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
93 | York YLIH 218/3+1 Fan-Coil készülék álmennyezeti burkolat nélküli típus, 4 csöves mosható szűrővel Automatikával, kompletten | 13 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Aertesi
94 | York YLIH 220/3+1 Fan-Coil készülék álmennyezeti burkolat nélküli típus, 4 csöves mosható szűrővel Automatikával, kompletten | 8 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű pl: Aertesi
95 | TTL Trend EU200 N3-5 légfüggöny fűtésre, teljesítmény 18,8kW Automatikával, kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
96 | Danfoss Termix VX-W-9T100 távhő blokk Automatikával, kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
97 | Toshiba szerver klíma RAS-B13N3KV2-E/RAS-13N3AVP2-E kültéri és beltéri egység, kompletten Automatikával, kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
98 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, DN 20 PN 10 - PN 40, szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) TA - STAD menetes beszabályozó szelep mérőcsonkkal DN 20, PN 25 gömbgrafitos öntvény | 3 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
99 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, DN 25 PN 10 - PN 40, szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) TA - STAD menetes beszabályozó szelep mérőcsonkkal DN 25, PN 25 gömbgrafitos öntvény | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
100 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, DN 32 PN 10 - PN 40, szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) TA - STAD menetes beszabályozó szelep mérőcsonkkal DN 32, PN 25 gömbgrafitos öntvény | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
101 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, DN 40 PN 10 - PN 40, szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) TA - STAD menetes beszabályozó szelep mérőcsonkkal DN 40, PN 25 gömbgrafitos öntvény | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
102 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, DN 50 PN 10 - PN 40, szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) TA - STAD menetes beszabályozó szelep mérőcsonkkal DN 50, PN 25 gömbgrafitos öntvény | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
103 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, DN 65 PN 10 - PN 40, szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) TA - STAF menetes beszabályozó szelep mérőcsonkkal DN 65, PN 25 gömbgrafitos öntvény | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
| Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 03 Légtechnika
Ssz | Tétel szövege | Menny | Egység | Anyag egység-ár | Díj egység-re | Anyag összesen | Díj összesen
57 Technológiai légtechnikai munkák
104 | Kör keresztmetszetű, könnyített lemezcső szerelése, külön tételben kiírt tartószerkezetre, acél vagy alumínium anyagból, flexibilis, (kihúzható), alumínium lemezcső, NA 101-160 mm között Nagyflexibilitású légtechnikai hő- és hangszigetelt cső SONODEC-125 | 102 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
83 Szellőztetőberendezések
105 | Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna horganyzott acéllemezből, lemezvastagság: 0,9 mm, 501-1000 mm oldalhosszúság között AEROPRODUKT VL egyenes légcsatorna, horganyzott acéllemezből, 0,9 mm, 1,4 nyomásfokozat, oldalhossz:1001- mm, Csz.: APVL011409 | 192 | m2 |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
106 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, hajlítható lemezcső, alumínium szalagból, NÁ 63-150 mm között AEROPRODUKT WESTERFORM hajlítható lemezcső, alumínium szalagbó, v=0,2 mm, NÁ 125 mm, Csz.: APWFOALU125 | 165 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
107 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 100 mm, Csz.: APSPIKOBN05100 | 35 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
108 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 125 mm, Csz.: APSPIKOBN05125 | 315 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
109 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 160 mm, Csz.: APSPIKOBN05160 | 6 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
110 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 180 mm, Csz.: APSPIKOBN05180 | 6 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
111 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 200 mm, Csz.: APSPIKOBN05200 | 6 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
112 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 250 mm, Csz.: APSPIKOBN05250 | 15 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
113 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 280-450 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,7 mm, NÁ 315 mm, Csz.: APSPIKOBN07315 | 19 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
114 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 280-450 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,7 mm, NÁ 350 mm, Csz.: APSPIKOBN07350 | 32 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
115 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, préselt lecsatlakozó csonkkal, horganyzott acéllemezből, d1/d3-TPC = 100/100 mm | 10 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
116 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, préselt lecsatlakozó csonkkal, horganyzott acéllemezből, d1/d3-TPC = 125/100 mm | 8 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
117 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, szűkítő idom VF08 koncentrikus szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 150/125 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
118 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom VF04 90fokos könyökidom, horganyzott acéllemezből, NÁ 100 mm | 30 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
119 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom VF04 90fokos könyökidom, horganyzott acéllemezből, NÁ 125 mm | 115 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
120 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, préselt lecsatlakozó csonkkal, horganyzott acéllemezből, d1/d3-TPC = 160/125 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
121 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, préselt lecsatlakozó csonkkal, horganyzott acéllemezből, d1/d3-TPC = 200/100 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
122 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, préselt lecsatlakozó csonkkal, horganyzott acéllemezből, d1/d3-TPC = 200/125 mm | 5 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
123 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, préselt lecsatlakozó csonkkal, horganyzott acéllemezből, d1/d3-TPC = 200/200 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
124 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, préselt lecsatlakozó csonkkal, horganyzott acéllemezből, d1/d3-TPC = 250/125 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
125 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, horganyzott acéllemezből d1/d3/d2 TC = 160 / 125/ 100 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
126 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, horganyzott acéllemezből d1/d3/d2 TC = 180 / 125/ 125 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
127 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, horganyzott acéllemezből d1/d3/d2 TC = 180 / 125/ 160 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
128 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, horganyzott acéllemezből d1/d3/d2 TC = 200 / 125/ 180 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
129 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, horganyzott acéllemezből d1/d3/d2 TC = 250 / 180/ 150 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
130 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, horganyzott acéllemezből d1/d3/d2 TC = 250 / 200/ 125 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
131 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, szűkítő idom VF08 koncentrikus szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 160/125 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
132 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, szűkítő idom VF08 koncentrikus szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200/125 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
133 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, szűkítő idom VF08 koncentrikus szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200/160 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
134 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom VF04 90fokos könyökidom, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 mm | 13 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
135 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom VF04 90fokos könyökidom, horganyzott acéllemezből, NÁ 180 mm | 7 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.
136 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom VF04 90fokos könyökidom, horganyzott acéllemezből, NÁ 200 mm | 8 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
137 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom VF04 90fokos könyökidom, horganyzott acéllemezből, NÁ 250 mm | 10 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
138 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, horganyzott acéllemezből d1/d3/d2 TC = 315 / 160/ 250 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
139 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, horganyzott acéllemezből d1/d3/d2 TC = 315 / 180/ 200 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
140 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 315/125, TCPU-315-125 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
141 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 355/125, TCPU-355-125 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyen-értékű
142 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, elágazó idom VF07 T-idom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 355/355, TCPU-355-355 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
143 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, szűkítő idom VF08 koncentrikus szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 350/200 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
144 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, szűkítő idom VF08 koncentrikus szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 350/250 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.
145 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, szűkítő idom VF08 koncentrikus szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ 350/315 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
146 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, ív, könyök idom AEROPRODUKT VF-04 90 fokos ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 350 mm, Csz.: APVFHG04350 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
147 | Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése lemezcsatornára, felületnagyság: 0,10 m2-ig AEROPRODUKT CSD-H aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 125/ 225 mm, Csz.: APCSDH125225 | 5 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
148 | Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése. Fix lamellákkal, csatlakozó dobozzal. AEROPRODUKT CDD-H 625x425mm rács | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
149 | Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése. Fix lamellákkal, csatlakozó dobozzal. AEROPRODUKT CDD-H 1000x300mm rács | 21 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű egyedi perforált lemez
150 | Kezelőajtó (fém) a gipszkarton álmennyezetben 1000x300mm méretben. | 21 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
151 | Négyszög keresztmetszetű szabályozó zsalu felszerelése lemezcsatornára, felületnagyság: 0,11-0,25 m2 között ATC légcsatornába építhető légmennyiség-szabályzó zsalu, légtömör kivitelben, horganyzott acél, JL254 300 x 400, Csz.: B010201300400 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
152 | Négyszög keresztmetszetű szabályozó zsalu felszerelése lemezcsatornára, felületnagyság: 0,26-0,60 m2 között ATC légcsatornába építhető légmennyiség-szabályzó zsalu, légtömör kivitelben, horganyzott acél, JL254 700 x 450, Csz.: B010201700500 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
153 | Négyszög keresztmetszetű hangtompító elhelyezése tartószerkezettel, 1,5-2 m hosszú elem, felületnagyság: 0,11-0,25 m2 között | 10 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
154 | Kör keresztmetszetű hangtompító elhelyezése, NÁ 500 mm-ig HCSK 125 Flexibilis hangcsillapító, NÁ 125, Cikksz.:0677 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
155 | Kör keresztmetszetű hangtompító elhelyezése, NÁ 500 mm-ig HCSK 200 Flexibilis hangcsillapító, NÁ 200, Cikksz.:0679 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
156 | Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, csőventilátor, fémházas, járókerék-átmérő: 200 mm-ig HELIOS RR 125 C csőventilátor, 230 V/50 Hz, 350 m3/h, Cikkszám: 5655 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
157 | Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, csőventilátor, fémházas, járókerék-átmérő: 200 mm-ig HELIOS RR 200 B csőventilátor, 230 V/50 Hz, 960 m3/h, Cikkszám: 5659 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
158 | Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, csőventilátorhoz, kisventilátorokhoz, központi szellőztető rendszerekhez, járókerék-átmérő: 200 mm-ig Airvent rezgéstompító kapcsoló bilincs, NÁ 125, Cikkszám: 5076 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
159 | Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, csőventilátorhoz, kisventilátorokhoz, központi szellőztető rendszerekhez, járókerék-átmérő: 200 mm-ig Airvent rezgéstompító kapcsoló bilincs, NÁ 200, Cikkszám: 5078 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
160 | Légkezelő - "A" rendszer (Rendelők). Pl. Atrea Duplex 2500 Multi Eco típus. ErP 2018-nak megfelelő, keresztáramú/ellenáramú hővisszanyerővel-, EC motorokkal ellátott ventilátorokkal működő befúvó – elszívó kompakt klímagépsor az alábbi elemekből: A gépsor befúvó oldalán: zsalu, G4 jóságfokú szűrőelem, majd ellenáramú/keresztáramú hővisszanyerő (bypass-szal), utána fűtő-, és hűtő hőcserélő, befúvó ventilátor. Az elszívó oldalon: G4 jóságfokú szűrőelem, elszívó ventilátor, a keresztáramú hővisszanyerő, zsalu. Vbe = 1900 m³/h Vel = 1800 m³/h Fűtési igény: (50/40/24°C) 9,8 kW Hűtési igény: (7/12/18°C) 12,5 kW Szívóoldali nyomásigény: 300 Pa Nyomóoldali nyomásigény: 340 Pa Komplett vezérlő automatikával, a szükséges érzékelőkkel, készülékekkel, vezérlő szekrénnyel, kábelezéssel, kompletten. A vezérlés tervét a végleges gépészeti berendezés típusára való el kell készíteni! Csatlakoztatva épületfelegyeleti rendszerre, kompletten. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
161 | Légkezelő - "B" rendszer (Védőnők). Pl. Atrea Duplex 2500 Multi Eco típus. ErP 2018-nak megfelelő, keresztáramú/ellenáramú hővisszanyerővel-, EC motorokkal ellátott ventilátorokkal működő befúvó – elszívó kompakt klímagépsor az alábbi elemekből: A gépsor befúvó oldalán: zsalu, G4 jóságfokú szűrőelem, majd ellenáramú/keresztáramú hővisszanyerő (bypass-szal), utána fűtő-, és hűtő hőcserélő, befúvó ventilátor. Az elszívó oldalon: G4 jóságfokú szűrőelem, elszívó ventilátor, a keresztáramú hővisszanyerő, zsalu. Vbe = 2400 m³/h Vel = 2350 m³/h Fűtési igény: (50/40/24°C) 12,1 kW Hűtési igény: (7/12/18°C) 15,5 kW Szívóoldali nyomásigény: 330 Pa Nyomóoldali nyomásigény: 380 Pa Komplett vezérlő automatikával, a szükséges érzékelőkkel, készülékekkel, vezérlő szekrénnyel, kábelezéssel, kompletten. A vezérlés tervét a végleges gépészeti berendezés típusára való el kell készíteni! Csatlakoztatva épületfelegyeleti rendszerre, kompletten. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
162 | Hangszigetelt négyszög keresztmetszetű befúvó- és elszívó légcsatorna és idom szerelése előszigetelt, hangszigetelt légcsatornából, 21mm falvastagsággal, helyszíni méretrevágással, a szükséges idomokkal. Tartó-rögzítő szerkezetekkel, a szükséges fal- és födémáttörésekkel, majd helyreállítással. Isover Climaver NETO típus. | 58 | m2 |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
163 | Légtechnikai rendszer beszabályozása, beszabályozási jegyzőkönyv készítése. | 1 | alk. |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
164 | MEFA szerelősín rendszer Típus 36, négyszög keresztmetszetű légcsatornához MEFA gyártmányú menetes függesztőszárral, horg. sínösszekötő elemekkel egyik végén tégla/beton épületszerkezetbe jóváhagyott rögzítéssel, zajcsillapíító gumibetéttel, légcsatorna összekötő C-kapcsokkal, a horganyzott szerelősín elemek,35/21,36/40 tip. | 740 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
165 | MEFA szerelősín rendszer Típus 45, négyszög keresztmetszetű légcsatornához MEFA gyártmányú menetes függesztőszárral, horg. sínösszekötő elemekkel egyik végén tégla/beton épületszerkezetbe jóváhagyott rögzítéssel, zajcsillapíító gumibetéttel, légcsatorna összekötő C-kapcsokkal, a horganyzott szerelősín elemek,45/40, 45/60 tip. | 450 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
166 | Szilikon tömítőpaszta, sziloplaszt tömítés. légcsatornák tömítéséhez | 87 | tubus |  |  | 0 | 0
167 | Légtechnikai hálózat zajszint mérése, egységen belül, és a környezetben is. MSZ 18151/1/1982 szerint | 1 | alkalom |  |  | 0 | 0
168 | Légtechnikai rendszer beszabályozása, beszabályozási jegyzőkönyv készítése. | 1 | db |  |  | 0 | 0
169 | Trox LVS-100 kör keresztmetszetű elszívó légszelep | 15 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
170 | Trox Z-LVS-100 kör keresztmetszetű elszívó légszelep | 5 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű.
171 | Trox Z-LVS-125 kör keresztmetszetű elszívó légszelep | 3 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
172 | Trox LVS-125 kör keresztmetszetű elszívó légszelep | 3 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
173 | Schako DSC-S-2 résbefúvó csatlakozó dobozzal, végdarabbal, b.ép. szerinti színezve szellőző hálózatra kötve kompletten | 92 | m |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
174 | Halton PRA NA100 pillangószelep | 19 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
175 | Halton PRA NA125 pillangószelep | 61 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
176 | Perforált lemez pillangószelep résbefúvó csatlakozócsonkokhoz NA125 méretben | 95 | db |  |  | 0 | 0 | Vagy ezzel műszakilag egyenértékű
| Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0