## Összesítő
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIIRÁS
Budapest Főváros XIV. kerület
Zugló Önkormányzata fenntartásában álló
Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi
Rendelő épületének felújítása
1145 Budapest XIV. kerület, Csertő park 3/b-c.
helyrajzi szám: 39470/64
VILLAMOS KIVITELI TERV
GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK
Ajánlattevő által elkészítendő munkarészek:
| Munkanem megnevezése |  | Anyag összege | Díj összege
| 1. TŰZJELZŐ RENDSZER |  | 0 | 0
| 2. MOZGÁSSÉRÜLT WC JELZŐ RENDSZER |  | 0 | 0
| 3. INFORMATIKAI HÁLÓZAT |  | 0 | 0
| 4. BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER |  | 0 | 0
| 5. GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK ALAPSZERELÉSE /ÁRAZANDÓ/ |  | 0 | 0
| Összesen: |  | 0 | 0
| ÁFA 27% |  | 0 | 0
| Bruttó összköltség |  |  | 0
Megjegyzés
Jelen tervek feltárások nélkül, építészeti felmérés és az eredeti alapozási tervek alapján készültek (építész tervező BUVÁTI, Vadász György 1969). Az elkészült kiviteli tervdokumentáció = az építész tervek a szakági munkarészekkel, műleírásokkal és árazatlan költségvetés kiírásokkal együtt. Minden, a kiviteli terv- részek valamelyikében szereplő kivitelezési feladat a kivitelezési projekt részét képezi. A kivitelezés során esetlegesen felmerülő kérdések, ellentmondások megrendelővel és tervezővel egyeztetendők, minden változtatáshoz megrendelői és tervezői jóváhagyás is szükséges. Minden beépítésre kerülő, látszó szerkezet színe, formája a megrendelővel és tervezővel egyeztetendő és jóváhagyandó! Minden esetben az adott kivitelezési fázis megkezdése előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!
Megrendelői előírás szerint jelen kiviteli tervben szerepelő "Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre" elnevezés jelen esetben az adott tétel jelen közbeszerzésből történő elmaradását, II. ütemben történő kivitelezését jelenti.
A kiviteli tervben szerepelő „belsőépítészet / installáció” illetve „technológia” megnevezésű tételek az építészeti karakter, épületarculat illetve a rendeltetésszerű használat, orvostechnológiai működés elmaradhatatlan, így elhagyhatatlan elemei. "Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre" elnevezés jelen esetben az adott tétel ezen közbeszerzésből történő elmaradását, II. ütemben történő kivitelezését jelenti.
az ármegállapítás során az Ajánlattevőnek az alábbiakat figyelembe kell vennie:
- a megadott anyag és díj áraknak a kivitelezéshez tartozó minden szükséges segédanyagot, kiegészítő és szerelvényt kell, hogy tartalmazzanak, a helyszínre szállítással és szereléssel / beépíteéssel kompletten
- a megadott díjtételek minden járulékos munkát (hulladékelszállítás, takarítás stb.) és gépköltséget kell, hogy tartalmazzanak kompletten
- a megadott díjtételek minden, az átadás-átvételhez szükséges adminisztrációs költséget kell, hogy tartalmazzanak
- az összes berendezésre vonatkozóan komplett egységre, minden kiegészítőre és felszereléssel együtt kell ajánlatot adni
- műszakilag nem kielégítő tervbeni megoldást jelezni kell a Megrendelő felé!
Budapest, 2017.06.28.

## Kiírás
Ssz. |  | Tétel szövege | Menny. | Me | Anyag egységár | Munkadíj | Anyag összesen | Munkadíj összesen
1. TŰZJELZŐ RENDSZER
Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre
1.1 | AM1000 / NOTIFIER | Tűzjelző központ, 1 hurkos kiépítés, akkumulátorokkal, segédtápegységgel, beépítve, bekötve, lepróbálva minden üzemállapotban. Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.2 | 22051EI / SYSTEM SENSOR | Optikai füstérzékelő, analóg, címezhető, felszerelve lepróbálva. Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 64 | db |  |  | 0 | 0
1.3 | 52051REI / SYSTEM SENSOR | Hősebességérzékelő, analóg, címezhető, felszerelve lepróbálva, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | db |  |  | 0 | 0
1.4 | B501AP / SYSTEM SENSOR | Magasított aljzat, címezhető automatikus érzékelők számára, felszerelve, bekötve, lemérve, feliratozva, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 62 | db |  |  | 0 | 0
1.5 | MCPA5-R01-I / SYSTEM SENSOR | Kézi jelzésadó, törőüveggel, magyar felirattal, szerelődobozzal, utánvilágító táblával, címezhető, felszerelve, lepróbálva, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 6 | db |  |  | 0 | 0
1.6 | SC6+Moduldoboz / SYSTEM SENSOR | Vezérlő modul, 6 db felügyelt kimenettel (hangjelző vezérlés), szerelődobozzal, címezhető, felszerelve, lepróbálva, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | db |  |  | 0 | 0
1.7 | ME201E+modul-doboz / SYSTEM SENSOR | Vezérlő modul, 1 db relé kimenettel (gépészeti és jelző vezérlés), szerelődobozzal, címezhető, felszerelve, lepróbálva, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 2 | db |  |  | 0 | 0
1.8 | CWSO-RR-S1 / KAC | Beltéri tűzjelző hangjelző, aljzattal, felszerelve, lepróbálva, minden üzemállapotban, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 16 | db |  |  | 0 | 0
1.9 | INDICATOR / KAC | Másodkijelző rejtett érzékelők számára, felszerelve, lepróbálva, minden üzemállapotban, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 20 | db |  |  | 0 | 0
1.10 | DNRE+ST2 / SYSTEM SENSOR | Mintavevő kamrás légcsatorna érzékelő, a légcsatornához illő furatos csővel, felszerelve a légcsatorna oldalára, lepróbálva, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 2 | klt |  |  | 0 | 0
1.11 | bekötés | Gépészeti vezérlés bekötése, lepróbálása, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 2 | db |  |  | 0 | 0
1.12 | JB-Y/ST/Y1x2x1mm /CQR | Tűzjelző BUS kábel, twistelt, árnyékolt, védőcsőbe húzva, lemérve, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 2680 | m |  |  | 0 | 0
1.13 | JB-H/ST/H2x1,5mm2 E30/CQR | Tűzjelző hangjelző és vezérlő kábel, árnyékolt, tűzálló kivitel, funkciómegtartó tartószerkezetre szerelve, lemérve, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1200 | m |  |  | 0 | 0
1.14 | GPRS | Automatikus tűzoltósági átjelzés, kiépítése, programozása, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.15 | Járulékos költségek: | - a terv engedélyeztetése, hatósági ügyintézés, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | - szerelési apróanyagok, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | klt |  |  | 0
|  | - élesztés, üzembe helyezés, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | klt |  |  |  | 0
|  | - átadás, oktatás, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | klt |  |  |  | 0
1. Tűzjelző rendszer összesen | [6 empty] | 0 | 0
2. MOZGÁSSÉRÜLT WC JELZŐ RENDSZER /ÁRAZANDÓ/
2.1 | RT / SCHRACK SECONET | Rendszertápegység a nővérhívó számára, fém dobozba szerelve, felszerelve, lepróbálva | 1 | db |  |  | 0 | 0
2.1 | AT / SCHRACK SECONET | Nyugtázó kapcsoló oldalfalba felszerelve, bekötve, lepróbálva | 1 | db |  |  | 0 | 0
2.2 | ZT / SCHRACK SECONET | Lános vészhívó, 2 méter zsinórral, oldalfalba felszerelve, bekötve, lepróbálva | 1 | db |  |  | 0 | 0
2.3 | LV1 / SCHRACK SECONET | Szobai jelzőlámpa, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 1 | db |  |  | 0 | 0
2.4 | J-Y(St)Y2*2*0,6 | BUS kábel 2x2x0,6 árnyékot, növérhívó rendszerhez, védőcsőbe húzva, lemérve, | 50 | m |  |  | 0 | 0
2.5 | Járulékos költségek: | - szerelési apróanyagok | 1 | db |  |  | 0
|  | - élesztés, üzembehelyezés | 1 | db |  |  |  | 0
|  | - átadás, oktatás | 1 | db |  |  |  | 0
2. Mozgássérült WC jelző rendszer összesen | [6 empty] | 0 | 0
3. INFORMATIKAI HÁLÓZAT
Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre
3.1 | Rack szekrény Rittall | 20U (600x600) fali szekrény, összeépítve, kompletten benne: | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 db, 1U-os vak panel
2 db, 1U-os szellőző panel
4 db, 1U-os kábelrendező panel
1 db, 2U-os kihúzható tálca
1 db, 230VAC sáv, 6 db-os szerelt dugaljakkal
5 db, 24 portos informatikai patch panel, feltöltve RJ45 csatlakozókkal, Cat.6
Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre
3.2 | Dupla RJ45 fali aljzat | erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus informatikai süllyesztett fali csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 45 | db |  |  | 0 | 0
3.3 | Szimpla RJ45 fali aljzat | erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus informatikai süllyesztett fali csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 7 | db |  |  | 0 | 0
3.4 | Dupla RJ45 aljzat padlódobozba | erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus informatikai süllyesztett csatlakozó aljzat, padlódobozba építve, lepróbálva, jelölve, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 4 | db |  |  | 0 | 0
3.5 | F/UTP4*2*0,6 Cat.6 kábel/halogénmentes | Falikábel védőcsőbe húzva, ill. kábeltálcára fektetve, lemérve, jelöve, dokumentálva, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 4725 | m |  |  | 0 | 0
3.6 | patch kábel (Cat.6) | Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 1,0 m patch kábel, a szekrénybe építve, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 56 | db |  |  | 0 | 0
3.7 | patch kábel (Cat.6) | Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 1,5 m patch kábel, a szekrénybe építve, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 56 | db |  |  | 0 | 0
3.8 | F/UTP kébelvég | F/UTP kábelek végeinek előkészítése bekötéshez, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 224 | db |  |  |  | 0
3.9 | KX-TES824CE / Panasonic | Telefonközpont, KX-TE82480CE, KX-TE82460X bővítőkártyával, 5 fő és 16 mellékes (analóg) kiépítés, kaputelefon adapterrel, felszerelve, programozva, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3.10 | KX-T7765X / Panasonic | Kaputelefon kültéri egység, telefonközponthoz, felszerelve, programozva, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | db |  |  | 0 | 0
3.11 | 24portos switch / CISCO | 24 portos (100/1000 RJ45) switch, Rack szekrénybe építve, internet és hálózati megosztás belső kábelezésével, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3.12 | Járulékos költségek: | - szerelési apróanyagok, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | klt |  |  | 0
|  | - mérés, átadási jegyzőkönyv készítése, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | klt |  |  |  | 0
|  | - átadás, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | klt |  |  |  | 0
3. Informatikai hálózat összesen | [6 empty] | 0 | 0
4. BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER
Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre
4.1 | DGP-EVO192/PARADOX | behatolásjelző központi egység, transzformátorral, (BAQ60T12) 12VDC/5A tápegységgel, 12VDC/17Ah akkumulátorral, zárral, tamperkapcsolóval, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4.2 | APR-ZX8/PARADOX | 16 csatornás zónabővítő egység, a központ dobozba szerelve, beépítése, bekötése, lepróbálása minden állapotban, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4.3 | APR-ZX8+táp/PARADOX | 16 csatornás zónabővítő egység, zárható, szabotázsvédett dobozba szerelve, (BAQ60T12) 12VDC/5A stabilizált tápegységgel (akkutöltő funkcióval), 1db 12VDC/17Ah akkumulátorral, beépítése, bekötése, lepróbálása minden állapotban, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4.4 | DGP-LCD/PARADOX | behatolásjelző központ LCD kezelő egység, felszerelés, bekötése, lepróbálása minden állapotban, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | db |  |  | 0 | 0
4.5 | DG65 /PARADOX | passzív infra mozgásérzékelő, normál lencsével, oldalfali tartóval, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 18 | db |  |  | 0 | 0
4.6 | C206 / Solleysec | reed ajtónyitásérzékelő, felszerelése, bekötése, lepróbálása, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 17 | db |  |  | 0 | 0
4.7 | ECHO /BENTEL | kültéri nyomókamrás hang- fényjelző, 12VDC/7,2Ah akkumulátorral, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | db |  |  | 0 | 0
4.8 | LYiCY2x2x0,75 /MKM | BUS kábel 2x2x0,75 árnyékot, behatolásjelző rendszerhez, védőcsőbe húzva, lemérve, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 150 | m |  |  | 0 | 0
4.9 | CABS6*0,22/CQR | hurok kábel 6*0,22mm árnyékot, behatolásjelző rendszerhez, védőcsőbe, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1280 | m |  |  | 0 | 0
4.10 | Járulékos költségek: | - szerelési apróanyagok, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | klt |  |  | 0
|  | - élesztés, üzembe helyezés, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | klt |  |  |  | 0
|  | - átadás, oktatás, Megrendelői döntés alapján in-house kerül beszerzésre | 1 | klt |  |  |  | 0
4. Behatolásvédelmi rendszer összesen | [6 empty] | 0 | 0
5. GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK ALAPSZERELÉSE /ÁRAZANDÓ/
5.1 | Ø16mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémbe és oldalfalba építve, előre elkészített falhoronyba | 50 | m |  |  | 0 | 0
5.2 | Ø25mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémbe és oldalfalba építve, előre elkészített falhoronyba | 50 | m |  |  | 0 | 0
5.3 | Ø16mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével | 800 | m |  |  | 0 | 0
5.4 | Ø25mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével | 600 | m |  |  | 0 | 0
5.5 | Ø40mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével | 300 | m |  |  | 0 | 0
5.6 | Ø65mm/ElektroProfi | Műanyag szerelvénydoboz beépítése előre elkészített fészekbe | 65 | db |  |  | 0 | 0
5.7 | Ø80mm/ElektroProfi | Műanyag áthúzódoboz beépítése előre elkészített fészekbe | 30 | db |  |  | 0 | 0
5.8 | FXPM40mm / ElektroProfi | Műanyag védőcső, oldalfalba, födémbe ill. aljzatba építve, betonozás előtt. | 30 | m |  |  | 0 | 0
5.9 | 200*200mm /ElektroProfi | Műanyag kötödoboz felszerelése oldalfalra, ill. födémre | 21 | db |  |  | 0 | 0
5.10 | építőmesteri munka | Falhorony készítése védőcső számára, Ø11-16 mm védőcső számára | 50 | m |  |  |  | 0
5.11 | építőmesteri munka | Falhorony készítése védőcső számára, Ø25-29 mm védőcső számára | 50 | m |  |  |  | 0
5.12 | építőmesteri munka | Fal, ill. födém áttörés készítése max. 10*10 cm felületen | 3 | db |  |  |  | 0
5.13 | építőmesteri munka | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 100 | fm |  |  |  | 0
5.14 | építőmesteri munka | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 95 | db |  |  |  | 0
5.15 | építőmesteri munka | Csőhorony vakolása csőrögzítéssel, gipszes vakolóanyaggal | 250 | fm |  |  |  | 0
5.16 | építőmesteri munka | Fészekvésés falba süllyesztett doboz számára Ø60-80mm | 80 | db |  |  |  | 0
5.17 | építőmesteri munka | Fészekvésés falba süllyesztett doboz számára 100*100mm | 10 | db |  |  |  | 0
5.18 | Járulékos költségek: | - szerelési apróanyagok | 1 | klt |  |  | 0
|  | - megvalósulási terv készítése | 1 | klt |  |  |  | 0
|  | - átadás, | 1 | klt |  |  |  | 0
5. Gyengeáramú rendszerek alapszerelése összesen | [6 empty] | 0 | 0